**Código do produto:** 002-0001

**Código de barra unidade:** 7899744044455

**Código de barra caixa C/36 UND:** 27899744044459

**Nome do produto:** Inversor de Tensão 12V 150W USB 5V 2.1A - 127V

**Marca:** GREEN

Energia e segurança são as principais características dos produtos Green. Uma linha completa que garante durabilidade e confiabilidade e segurança para seus equipamentos.

**Principais características:**

Inversor com 100% da potência nominal

Terminais isolados para prevenção de curto circuito

Porta USB isolada com 5V e 2.1A

Indicadores LED

Gabinete em alumínio

Fusível externo

Ventoinha automática para resfriamento

**Especificações Técnicas:**

Potência de saída (nominal): 150W

Potência de saída (pico): 300W

Tensão de entrada (DC): 12V

Tensão de saída (AC): 127V

Variação Tensão de saída (AC): 100~127V

Frequência de saída: 60Hz±3Hz

Corrente sem carga: <0.3A

Saída USB: 5V2.1A

Fusível DC: 25A

\* Proteção universal: esse inversor possui funções de segurança e proteção:

alarme de baixa voltagem, desligamento automático por baixa tensão,

sobretensão e sobrecarga, proteção contra curto circuito e polaridade reversa.

**Medidas e peso:**

**Unidade:**

Comprimento: 6,5cm

Largura: 16,5cm

Altura: 24cm

Peso: 0,400kg

**Caixa:**

Comprimento: 60cm

Largura: 35cm

Altura: 45cm

Peso: 18,400kg