**Código do produto:** 002-0003

**Código de barra unidade:** 7899744044479

**Código de barra caixa C/20 UND:** 27899744044476

**Nome do produto:** Inversor de Tensão 12V 300W USB 5V 2.1A - 127V

**Marca:** GREEN

Energia e segurança são as principais características dos produtos Green. Uma linha completa que garante durabilidade e confiabilidade e segurança para seus equipamentos.

**Principais características:**

Inversor com 100% da potência nominal

Terminais isolados para prevenção de curto circuito

Porta USB isolada com 5V e 2.1A

Indicadores LED

Gabinete em alumínio

Fusível externo

Ventoinha automática para resfriamento

**Especificações Técnicas:**

Potência de saída (nominal): 300W

Potência de saída (pico): 600W

Tensão de entrada (DC): 12V

Variação de Tensão de entrada (DC) 9.5~16V

Tensão de saída (AC): 127V

Variação Tensão de saída (AC): 100~127V

Frequência de saída: 60Hz±3Hz

Corrente sem carga: <0.85 A

Saída USB: 5V2.1A

Fusível DC: 12V : 40 A

\* Proteção universal: esse inversor possui funções de segurança e proteção:

Alarme de baixa voltagem, desligamento automático por baixa tensão,

sobretensão e sobrecarga, proteção contra curto circuito e polaridade reversa.

**Medidas e peso:**

**Unidade:**

Comprimento: 16cm

Largura: 22cm

Altura: 7cm

Peso: 0,700kg

**Caixa:**

Comprimento: 45,5cm

Largura: 34cm

Altura: 38cm

Peso: 21,000kg