Código do produto: 002-0008

Código de barra unidade: 7899744044523

Código de barra caixa C/6 UND: 17899744044520

Nome do produto: Inversor de Tensão 12V 1000W USB 5V 2.1A - 220V

Marca: GREEN

Energia e segurança são as principais características dos produtos Green. Uma linha completa que garante durabilidade e confiabilidade e segurança para seus equipamentos.

Principais características:

Inversor com 100% da potência nominal

Terminais isolados para prevenção de curto circuito

Porta USB isolada com 5V e 2.1A

Indicadores LED

Gabinete em alumínio

Fusível externo

Ventoinha automática para resfriamento

Especificações Técnicas:

Potência de saída (nominal): 1000W

Potência de saída (pico): 2000W

Tensão de entrada (DC): 12V

Variação Tensão de entrada (DC): 10.5~15V

Tensão de saída (AC): 220V

Variação Tensão de saída (AC): 220~240V

Frequência de saída: 60Hz±3Hz

Saída USB: 5V2.1A

Ventilação: O padrão de fábrica é de 10% ~ 20% de carga AC, o controle de temperatura é opcional.

* Proteção universal: esse inversor possui funções de segurança e proteção:

Alarme de baixa voltagem, desligamento automático por baixa tensão,

sobretensão e sobrecarga, proteção contra curto circuito e polaridade reversa.

Medidas e peso:

Unidade:

Comprimento: 24cm

Largura:  31,5cm

Altura: 14cm

Peso: 3,000kg

Caixa:

Comprimento: 50cm

Largura:  34cm

Altura: 44,5cm

Peso: 19,500kg