MANUAL

TRENA DIGITAL A LASER

Instruções

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA

- Este produto é um produto a laser Classe II. NÃO olhe o feixe em nenhum momento ao operar este produto!

- NÃO olhe diretamente para o feixe com instrumentos ópticos para evitar causar radiação laser séria!

- NÃO remova nenhum rótulo de segurança deste produto!

- NÃO use este produto em situações instáveis.

- Por favor, evite que as crianças entrem em contato e usem o medidor.

- NÃO desmonte ou modifique o medidor. Caso contrário, pode levar à emissão de laser, resultando em ferimentos pessoais desnecessários.

- Por favor, guarde o manual, ele é útil.

Proibido

- Abrir ou consertar o equipamento sem permissão.

- Medição no sol.

- Outros Medição fora do alcance designado.

- Mergulhar o equipamento na água.

- Limpar a lente com álcool ou qualquer outro solvente orgânico.

- Limpando a lente diretamente com os dedos ou outras superfícies ásperas.

- Alimentando o equipamento além da tensão DC nominal.

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura do produto

Componentes

1.	Emissor de laser

2.	Receptor a laser

3.	Tela de exibição

4.	Ativar /Medição

5.	Tecla de função

# Especificações técnicas

| Modelo nº | ELDD05015 ELDD05015xy |
| --- | --- |
| Medição única | √ |
| Medição contínua (máximo/min) | √ |
| Área/Volume/Pitágoras | √ |
| Adição/Subtração | NÃO |
| Conversão de Unidade | √ |
| Revisão de dados históricos | √ |
| Código de erro | √ |
| Indicação de energia da bateria | √ |
| Interruptor automático a laser de | 30 s |
| Desligamento automático do instrumento | 180 s |
| Alcance de medição | 0,05 m a 55 m |
| Medição de precisão (desvio padrão) | ±2,0mm |
| Unidade de medição | m, ft, em, ′ " |
| Tipo de laser | 620~690nm |
| Classe laser | Classe II (< 1 mW) |
| Temperatura de operação | 0~+50ºC |
| Temperatura de armazenamento | -20~+65ºC |
| Baterias | 2 × 1,5 V |
| Tempo de trabalho (totalmente carregado) | >5000 vezes |

Modelo nº NOTA:

x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E,S, A, M);

e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E,S, A, M)

•	Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui contadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# Acessórios

# medidor de distância a laser 1 peça

# Bateria 2 peças

# Manual do usuário 1 peça

OPERAÇÃO

⚠ AVISO!

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de segurança e o manual do usuário antes de usar este produto, caso contrário, pode resultar em radiação perigosa do laser e choque elétrico.

NOTA:

- Ao medir distâncias dentro de 10m, a precisão da medição é ±2mm; mais de 10m, a precisão da medição é calculada da seguinte forma: ±2mm±0,05*(D-10)

(D: Medição Distância, Unidade: m).

- Ao medir superfícies alvo que refletem muito mal ou são muito rugosas, ou a temperatura ambiente é muito alta ou muito baixa, ou o brilho ambiente é muito intenso, como sob luz solar, o desvio será desfavorável.

Operação

1. Em status desligado, pressione brevemente e o laser inicia simultaneamente e aguarda a medição.

2. Em status, pressione longamente para inserir a medição contínua, o valor máximo de medição, o valor de Mix de medição e o valor de

medição Corrente serão exibidos na tela.

3. Pressione brevemente para mudar o Modo de Medição de Área.

4. Pressione rapidamente  novamente para alternar o Modo de Medição de Volume.

5. Pressione rapidamente  novamente para mudar o Modo de Medição do Teorema de Pitágoras Simples.

6. Pressione rápidamente novamente para alternar o Modo de Medição do Teorema de Pitágoras duplo.

7. Pressione rapidamente  novamente para mudar o Modo de Medição do Teorema Sub-Pitagórico.

8. Pressione rapidamente  novamente para mudar o Modo de Revisão de Dados Históricos.

9. Pressione por mais tempo para trocar de unidade.

10. Pressionar brevemente     para alterar o ponto de referência.

11. Pressionar por mais tempo  para desligar o dispositivo.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Instalação de baterias

De acordo com as figuras, remova a tampa do compartimento das baterias e insira pilhas 2*AAA (alcalinas).

Código de erro

| Código | Causa possível | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Err 104 | Erro da medição do teorema de Pitágoras | Repetir |
| Err 101 | Bateria muito baixa | Troque as baterias |
| Err 155 | Fora do alcance de medição | Meça o alvo dentro do alcance |
| Err 157 | Sinal recebido muito fraco | Medição alvo de alta refletância ou usando refletor de alta reflectância |
| Err 159 | Sinal recebido muito forte | Medição de alvo de baixa refletância ou uso de refletor de baixa refletância |
| Err 194 | O valor é grande demais para mostrar na tela | Reduzir o alcance de medição |